
黄冈职业技术学院2021年湖北省高职单独招生考试
制冷与空调技术专业职业技能测试考试大纲
    一、考试性质
2021年湖北省高职单独招生考试，是面向取得湖北省2021年普通高考报名资格且完成单独招生高考报名的中等职业教育毕业生的选拔性考试。制冷与空调技术专业职业技能测试，具有科学的可行性和操作性。
    二、考试依据
1.依据《湖北省教育厅关于做好2021年高职单独考试招生工作的通知》（鄂教职成函【2021】1号）文件精神。
2.依据《国家职业技能标准编制技术规程》（2018年版）｛人社厅发[2018] 26号｝文件，人力资源和社会保障部办公厅，2018年3月7日公布施行。
1） 职业（工种）名称：制冷工
（1）职业定义：操作制冷压缩机、机泵等设备，用制冷剂及载冷剂在生产系统中循环制冷的人员。
（2）职业等级：本职业公设四个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师。职业编码：6-11-01-04

（3）职业能力特征：手指、手臂灵活，动作协调；具有一定的语言表达、文字写作、数字计算和分析判断能力；具有一定的空间感；色觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉正常。
2）制冷空调系统安装维修工
（1）职业定义：使用通用和专用公积金，安装工艺、连接、装配、调试和维修制冷空调系统的人员。

（2）职业等级：本职业共设五个等级，分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。职业编码：6-29-03-05。
（3）职业能力特征：具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力，手指、手臂灵活，动作协调，并能高空作业。

3）职业（工种）名称：电工
（1）职业定义：使用工具、量具和仪器、仪表，安装、调试与维护、修理机械设备电气部分和电气系统线路及器件的人员。

（2）职业等级：本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师，职业编码：6-31-01-03。
（3）职业能力特征：具有一定的学习理解能力、观察判断推理能力和计算能力，手指和手臂灵活，动作协调，无色盲。

3.参照《中等职业学校大类专业基础课程教学大纲》，中华人民共和国教育部，2017年8月25日。
1） 中等职业学校机械制图教学大纲
2）中等职业学校电工技术基础与技能教学大纲
3）中等职业学校电子技术基础与技能教学大纲
4）中等职业学校电子电器类专业——电冰箱、空调器设备原理与维修教学大纲
4）执行《中华人民共和国标准化法》确定和最新颁布施行的制冷与空调设备生产、安装、运行管理、维护维修等国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
三、考试方法
职业技能测试总分200 分，其中专业基础知识考试(笔试) 50分，专业技能测试（实操）150分。
专业技能测试（实操）在实训场地进行技能操作测试，分为电工、制冷工、制冷空调系统安装维修工3个不同工种，考生从电工、制冷工、制冷空调系统安装维修工随机抽选1个工种试题测试。
四、考试内容
充分考查考生的专业基础知识和技能操作能力。涉及内容如下：
1.机械制图
掌握机械制图标准、几何作图、投影作图等基础知识，能够识别机械制图，绘制简单的机械图纸。
2.电工技术
能够理解电路模型及理想电路元件的电压等电工基础的知识、电流关系及其参考方向的意义；学会基尔霍夫定律及电流分析方法，理解正弦交流电的基本概念；了解正弦交流电路基本定律的矢量图，理解功率的概念和提高功率因数的意义；掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算方法，了解三相四线制供电系统中性线的作用和三相负裁的正确接法。能够安全用电；能够选择常用电工材料，使用及维护常用电工工具、仪表；能够识别、检测电阻、电容及电感；能够进行常用电路的识别及连接；能够进行三相交流电源及负载的连接。
3.电子技术
具备查阅电子元器件手册并合理选用元器件的能力；会使用常用电子仪器仪表；了解电子技术基本单元电路的组成、工作原理及典型应用；初步具备识读电路图、简单电路印制板和分析常见电子电路的能力；具备制作和调试常用电子电路及排除简单故障的能力；掌握电子技能实训，安全操作规范。
4.电冰箱与空调器安装与维修
了解电冰箱与空调器的种类、结构特点、工作原理及功能；理解电冰箱、空调器原理与维修的基本概念和基本分析方法；掌握电冰箱、空调器的维护、维修。能正确使用专用仪器、仪表；能掌握制冷系统的检修工艺；会阅读和分析电冰箱与空调器的电气控制原理图；能对电冰箱与空调器的常见故障进行分析、排除。
五、试卷结构、答题要求及评分办法
1.试卷结构
职业技能测试分为专业基础知识考试和专业技能测试两部分。专业基础知识考试（笔试）部分包括单选题40道，判断题10道，共计50分，考试时间为60分钟。专业技能测试（实操）部分要求考生从指定的三道实操题中随机抽选一题进行测试，每题150分。
试卷结构由容易试题（难度系数1.0～0.7）、中等难度试题（难度系数0.7～0.3）、较难试题（难度系数0.3～0）组成，三类试题的比例大约分别为35%、50%、15%。
考试内容包括电工基础相关知识、电子技术基础相关知识、绘图基本知识、电冰箱维修相关知识、制冷压缩机相关知识、家用空调器安装维修相关知识、电冰箱及家用空调器生产组装工艺相关知识、冷库运行管理相关知识、中央空调系统运行相关知识。
考试基本知识为电工基础相关知识、电子技术基础相关知识、绘图基本知识；考试重点为考查学生专业实践基本技能操作能力和应知的专业基本理论；考试难点为独立完成电路控制系统和制冷系统操作项目。
2.答题要求及评分办法
专业基础知识考试，总分50分，要求每位考生在60分钟内完成笔试答题。
专业技能测试，总分150分，要求每位考生在三道实操题中自主抽选一题，在规定时间内完成技能操作，考评人员根据考生实际操作情况，依据评分细则进行现场打分。
六、考试样卷及参考答案（评分表）（详见附件1、附件2）
附件1:    
黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
制冷与空调技术专业基础知识考试样卷
本试卷共2大题，4页，总分50分，考试时间为60分钟
	题号
	一
	二
	总分

	满分
	40
	10
	50

	得分
	
	
	

	判分人
	
	
	


	阅卷人
	得分

	
	


一、单项选择题（每题1分，共40分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填在括弧内，错选或未选均不得分）
1.雷神山、火神山医院建设工期异常紧，设备供应紧张，病房空调应该选用（    ）。  A.家用空调     B.中央空调    C.洁净空调    D.恒温空调
2.我边防战士与印度士兵发生武力冲突后，被迅速送到“增压舱”里进行救治，该设备的里的压力（    ）当地大气压力。                                
 A.低于     B.等于      C.大于     D.不确定
3.在抗击新冠肺炎中，一种（   ）医疗救护车投入使用，挽救了不少人的生命。
    A.负压      B.正压       C.低温       D.恒温
4.电器系统的绝缘电阻值一般不得低于（ ）。                       
    A、1MΩ            B、2MΩ          C、3MΩ        D、5MΩ
5.落地式空调器室内机的风扇是（ ）。                             
    A、轴流.           B、贯流.          C、离心       D、辐射型
6.当制冷剂不足时,其制冷系统的压力为（   ）。                      
    A、高,低压力都低  B、高,低压力都高  C、高压更高,低压更低  D、高压降低,低压升高
7.安全电压是指电压不高于（  ）。                                
    A、220V     B、380V    C、36V    D、120V
8.在以1:2比例绘制的冷库工程图样中，若尺寸标注为30，则其实际尺寸为（  ）。
    A、60cm      B、60mm    C、30cm     D、30mm
9.我国国家标准的代号是（ ）。                                   
  A、JB         B、GB     C、HB    D、ISSO
10.中央空调工程制图是采用下列哪种投影方法（   ）。             
  A、斜投影        B、正投影          C、点投影     D、线投影
11.只与水平面垂直的线是（    ）。                             
A、一般线        B、正平线           C、铅垂线    D、侧垂线
12.安全生产管理是实现安全生产的重要（    ）。                 
    A、作用          B、保证             C、依据      D、措施
13.我国安全生产的方针是（    ）。                            
    A、安全责任重于泰山   B、质量第一，安全第二   
C、管生产必须管安全   D、安全第一，预防为主。
14.正弦量的三要素是指（    ）。                            
    A、振幅 频率 初相位  B、电流 电压 功率 
 C、大小 方向 作用点  D、电流 电压 电位
15．使用电压表时，将其（    ）在被测电压的两侧。           
A、串接      B、并联      C、连接      D、复联
16.热泵型空调机组是用一个（   ）进行制冷、制热切换的。       
    A、电磁阀      B、电磁四通阀      C、节流阀      D、换向阀
17.乙炔瓶内贮存乙炔气体，其最大表压力为（    ）。            
A、1.5MPa     B、15MPa      C、0.15MPa      D、0.015MPa
18.氧气瓶内贮存氧气气体，其最大表压力为（    ）。            
A、1.5MPa     B、15MPa      C、0.15MPa      D、0.015MPa 
19.冷库和冰箱外表要做的白而光亮以（    ）其他物体的辐射热。   
    A、减少吸收      B、增强吸收      C、加快对流      D、减慢扩散
20.各种制冷机都是靠制冷剂在制冷系统内的（     ）来达到制冷的目的。
    A、高温高压      B、流动蒸发      C、冷凝结霜      D、相态变化
21.对于三电冰箱，鱼肉类食物如果要存放一周以上，应该放在（    ）。 
    A、上层       B、中间层     C、下层     D、随意放无所谓
22.夏季家用空调的室内机的冷空气应该向（     ）方向吹，才舒适安全。
    A、上       B、水平     C、下     D、随意
23.夏季商场里的中央空调投入使用时，其空调温度控制为（  ）℃比较合适。 
    A、38        B、28         C、20         D、18
24.氟利昂制冷剂属于哪种（    ）。                       
    A、无机化合物     B、卤碳化合物       C、碳氢化合物     D、混合物
25.电冰箱和空调器中的制冷属于（    ）。                 
A、普通制冷         B、深度制冷       C、超低温制冷     D、高温制冷
26.家用空调器压缩机的启动方式是（    ）。               
    A、阻抗分相式     B、电容启动式       C、电容运转式    D、星三角启动
27.2022年冬季奥运会将在我国举行，为了确保比赛的顺利进行，从我们制冷与空调技术专业角度出发，比赛前最需要的制冷空调设备是（     ）。 
A、空调器    B、人工造雪机    C、电冰箱    D、冰柜  
28.我国近几年每年投入1000多亿进行“煤改电”工程，该工程除了满足北方人民冬季供暖要求以外，还具备（         ）作用。
A、减少雾霾，还给人民一个蓝天   
B、降低供暖成本，提高人民生活幸福指数   
C、提高经济效益      
D、缓解我国天然气过多的局面  
29.以下著名企业家是我们的偶像和榜样，他们均获得中国年度风云经济奖，他们中那一位主要从事的是制冷与空调行业（       ）。
    A、马云     B、王石     C、董明珠    D、马化腾
30. 很多歌星影星出道之前从事的工作是往往让我们意想不到，下面那一位从事演艺生涯之前的工作是维修家用空调（   ）。                    
   A、王凯      B、周杰伦       C、郭富城        D、胡歌
31.2017年2月份，德国汉堡机场68人气体中毒，事后查明有毒气体极有可能由中央空调系统传输过来的，说明中央空调系统在新的形势下，除了舒适节能要求以外，还要有（     ）要求。                                       
A、环保    B、密封     C、安全      D、经济
32.我国是制冷设备生产大国，制冷设备的产量.产值位居世界 （    ）。
A、 第四      B、第三       C、第二        D、第一
33.房间空调器在夏天使用时会有水流出，说明房间空气中含有（   ）需要除掉。
A.氧气      B.二氧化碳    C.水蒸气       D.杂质
34.家用空调器的室内机与室外机之间一般使用（  ）连接。      
   A.铜管    B.钢管      C.铁管    D.塑料管 
  35.家用空调器每使用（    ）后，必须要清洗，防止室内机滋生细菌。
A.一个月     B.三个月      C.六个月     D.一年 
  36.农业农村部助力现代农业发展，斥巨资解决“田间地头最先一公里”，兴建大量的（    ）库。                                                
 A.冷冻     B.冷藏      C.冷冻冷藏     D.阴凉 
  37.下面哪位企业家的大学里学习的专业是暖通空调专业。   
  A.任正非     B.马云      C.雷军     D.王石 
  38.夏天如果家用空调器内外机能够正常运转，但不制冷，可能原因是（    ）。
     A.电路板损坏     B.电机损坏      C.制冷剂不够     D.电机电容损坏
  39.夏天新鲜的活螃蟹最佳储藏方法是（     ）。      
     A.放入冰箱冷藏层    B.放入冰箱冷冻层
     C.随便放都可以      D.放进水里淹没
40.目前市场上家用空调器已经不实用以下哪种非环保制冷剂。   
A.R22     B.R32      C.R290    D.R410A
	阅卷人
	得分

	
	


二.判断题（每题1分，共10分，正确的在括弧内打“√”错误的在括弧内打“×”，判断错误或未判断均不得分）
1. 中央空调工程设计时，要注意室内外温差最好不超过10︒C。     （     ）
2. 长沙远大生产的中央空调采用的制冷剂是溴化锂。              （     ）
3. 医院手术室的空调属于舒适性中央空调。                      （     ）
4. 电冰箱与空调器在制冷与空调技术行业中属于家用小型制冷装置。（     ）
5. 制冷剂在蒸发器内的蒸发过程是液化吸热的过程。              （     ）
6. 空调器的进出口温度差大,表示制冷量大。                      （     ）
7. 电冰箱压缩机电动机运行绕组阻值一般为10-20Ω。              （     ）
8. 旋转式压缩机其工作有四个过程。                             （     ）
9. 温控器温差调节螺钉是顺时针调节,温差拉大。                  （     ）
10. 热泵型空调器的电磁四通阀是在断电时制热。                  （     ）
制冷与空调技术专业基础知识考试样题参考答案
单项选择题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	B

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	答案
	B
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	D

	题号
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	答案
	C
	A
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	C

	题号
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	答案
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	A
	A


二.判断题
1. √         2.×          3.×          4.√         5. × 

6.  ×        7.√          8.×          9.√         10. × 

附件2       
黄冈职业技术学院2021年高职单独招生
制冷与空调技术专业技能测试样卷
（考生用）
总分：150分   考试时间：60分钟
考生姓名：                 准考证号：               报考专业：
考题：制冷空调设备电路及元器件性能测试。具体要求如下：
1.合理选择万用电表的档位；
2.对提供指定的电容.电阻.二极管进行测量，并记录测量结果，记录结果保留一位小数，将测量数据填入表格中；
3.根据测量结果判断电容.电阻.二极管的好坏，并将判断结果填入表格中；
4.合理选择万用电表的档位，测量指定电源的电压，并记录下测量数据；
5.项目完成后，打扫收拾实训场所。
制冷空调设备电路及元器件性能测试技能测试评分表（考评人员用）
考号：                                  考生姓名：              
	考核项目
	操作环节
	考核要求
	分值
	评分标准
	得分

	制冷空调设备电路及元器件性能测试
	电容检测
	正确选择欧姆档位
	5
	考生按要求完成2个电容的检测，操作不规范酌情给分。
	

	
	
	操作步骤正确.规范
	20
	
	

	
	
	正确判断其好坏
	10
	
	

	
	电阻检测
	正确选择欧姆档位
	5
	考生按要求完成若3个电阻的检测，操作不规范，读数不正确的酌情给分。
	

	
	
	操作步骤正确.规范
	15
	
	

	
	
	正确读取电阻值
	15
	
	

	
	电压检测
	正确选择电压档位
	5
	考生按要求测交流电压或直流电压，操作不规范，读数不正确的酌情给分。
	

	
	
	操作步骤正确.规范
	15
	
	

	
	
	正确读取交（直）流电压值
	20
	
	

	
	元器件检测
	正确选择欧姆档位
	5
	考生按要求判断开关的通断和二极管的好坏，并适当说明缘由，否则酌情给分。
	

	
	
	开关.二极管的通断.好坏判断
	20
	
	

	
	安全文明操作
	安全文明操作
	5
	考生不注意安全和操作规范.造成仪器仪表损坏的，可叫停考试,考场卫生视整理清洁情况酌情给分。
	

	
	
	注重考场卫生
	5
	
	

	
	
	无仪器仪表损坏
	5
	
	

	合计
	150
	
	


考评人员签名：    1、                     2、                
                                                  年       月       日

